## Sheet1
25.有毒有害物质探测器校验记录
氯碱厂气体报警清单（台账）
序号 | 监控设备名称 | 位号 | 气体类型 | 证书编号 | 检定结果 | 检测日期 | 下次检定日期 | 具体位置
1 | 有毒有害气体报警器 | GT-0501B | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 合成盐酸CL2泄漏报警
2 | 可燃气体报警器 | GT-0502B | H2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 合成盐酸H2泄漏报警
3 | 有毒有害气体报警器 | GT-0501E | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 合成盐酸CL2泄漏报警
4 | 可燃气体报警器 | GT-0502E | H2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 合成盐酸H2泄漏报警
5 | 有毒有害气体报警器 | GT-0501C | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 合成盐酸CL2泄漏报警
6 | 可燃气体报警器 | GT-0502C | H2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 合成盐酸H2泄漏报警
7 | 有毒有害气体报警器 | GT-0501F | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 合成盐酸CL2泄漏报警
8 | 可燃气体报警器 | GT-0502F | H2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 合成盐酸H2泄漏报警
9 | 有毒有害气体报警器 | GT-0501D | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 合成盐酸CL2泄漏报警
10 | 可燃气体报警器 | GT-0502D | H2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 合成盐酸H2泄漏报警
11 | 有毒有害气体报警器 | GT-0501G | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 合成盐酸CL2泄漏报警
12 | 可燃气体报警器 | GT-0502G | H2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 合成盐酸H2泄漏报警
13 | 有毒有害气体报警器 | GT-0501A | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 合成盐酸CL2泄漏报警
14 | 有毒有害气体报警器 | GT-0503A | HCL |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 合成盐酸HCL泄漏报警
15 | 有毒有害气体报警器 | GT-0503B | HCL |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 合成盐酸HCL泄漏报警
16 | 有毒有害气体报警器 | GT-2001G | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 电解槽区域氯气泄漏报警
17 | 可燃气体报警器 | GT-2002D | H2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 电解槽区域氢气泄漏报警
18 | 有毒有害气体报警器 | GT-2001H | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 电解氯气有毒报警
19 | 有毒有害气体报警器 | GT-2001I | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 电解氯气有毒报警
20 | 有毒有害气体报警器 | GT-2001J | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 电解脱氯塔氯气有毒报警
21 | 有毒有害气体报警器 | GT-0503C | HCL |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 合成盐酸HCL泄漏报警
22 | 可燃气体报警器 | GT-0502A | H2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 合成盐酸H2泄漏报警
23 | 有毒有害气体报警器 | GT-0503D | HCL |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 合成盐酸HCL泄漏报警
24 | 有毒有害气体报警器 | GT-0503E | HCL |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 合成盐酸HCL泄漏报警
25 | 有毒有害气体报警器 | GT-2001D | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 电解一楼CL2泄漏报警
26 | 有毒有害气体报警器 | GT-2001A | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 电解二楼CL2泄漏报警
27 | 可燃气体报警器 | GT-2002A | H2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 电解二楼H2泄漏报警
28 | 有毒有害气体报警器 | GT-2001E | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 电解一楼CL2泄漏报警
29 | 有毒有害气体报警器 | GT-2001B | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 电解二楼CL2泄漏报警
30 | 可燃气体报警器 | GT-2002B | H2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 电解二楼H2泄漏报警
31 | 有毒有害气体报警器 | GT-2001F | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 电解一楼CL2泄漏报警
32 | 有毒有害气体报警器 | GT-2001C | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 电解二楼CL2泄漏报警
33 | 可燃气体报警器 | GT-2002C | H2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 电解二楼H2泄漏报警
34 | 有毒有害气体报警器 | GIA-4701 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 液氯包装控制室有毒报警
35 | 有毒有害气体报警器 | GT-4701A | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 液氯包装称A有毒报警
36 | 有毒有害气体报警器 | GT-4701B | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 液氯包装称B有毒报警
37 | 有毒有害气体报警器 | GT-4701C | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 液氯包装称C有毒报警
38 | 有毒有害气体报警器 | GT-4701D | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 液氯包装称D有毒报警
39 | 有毒有害气体报警器 | GT-4701E | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 液氯包装称E有毒报警
40 | 有毒有害气体报警器 | GT-4701F | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 液氯包装称F有毒报警
41 | 有毒有害气体报警器 | GT-4701G | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 液氯包装称G有毒报警
42 | 有毒有害气体报警器 | GT-4701H | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 液氯包装称H有毒报警
43 | 有毒有害气体报警器 | GT-4701I | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 液氯包装称I有毒报警
44 | 有毒有害气体报警器 | GT-4701J | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 液氯包装称J有毒报警
45 | 有毒有害气体报警器 | GT-4701K | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 液氯包装称K有毒报警
46 | 可燃气体报警器 | GT-4002A | H2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 氢气处理H2泄漏报警
47 | 可燃气体报警器 | GT-4002B | H2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 氢气处理H2泄漏报警
48 | 可燃气体报警器 | GT-4002C | H2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 氢气处理H2泄漏报警
49 | 有毒有害气体报警器 | GT-4001A | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 氯气处理CL2泄漏报警
50 | 有毒有害气体报警器 | GT-4001B | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 氯气处理CL2泄漏报警
51 | 有毒有害气体报警器 | GT-4001C | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 氯气处理CL2泄漏报警
52 | 有毒有害气体报警器 | GT-4001D | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 氯气处理CL2泄漏报警
53 | 有毒有害气体报警器 | GT-4001E | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 氯气处理CL2泄漏报警
54 | 有毒有害气体报警器 | GT-4001F | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 氯气处理CL2泄漏报警
55 | 有毒有害气体报警器 | AISA-4030 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 氯气处理CL2泄漏报警
56 | 有毒有害气体报警器 | GT-4601A | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 液氯计量槽A有毒报警
57 | 有毒有害气体报警器 | GT-4601B | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 液氯计量槽B有毒报警
58 | 有毒有害气体报警器 | GT-4601C | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 液化机组1C有毒报警
59 | 有毒有害气体报警器 | GT-4601D | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 液化机组2D有毒报警
60 | 有毒有害气体报警器 | GT-4601E | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 液化机组二楼E有毒报警
61 | 有毒有害气体报警器 | GT-4601F | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 液化机组二楼F有毒报警
62 | 有毒有害气体报警器 | GT-4601G | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 液氯计量槽C有毒报警
63 | 有毒有害气体报警器 | GT-4601H | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 液氯计量槽D有毒报警
64 | 有毒有害气体报警器 | GT-4601I | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 液氯计量槽二楼有毒报警
65 | 有毒有害气体报警器 | GT-4601J | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 液氯计量槽二楼有毒报警
66 | 有毒有害气体报警器 | GT-4601K | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 液氯控制室有毒报警
67 | 有毒有害气体报警器 | GT-4601L | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 液氯计量中间槽有毒报警
68 | 有毒有害气体报警器 | GT-4601M | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 液氯计量槽西2有毒报警
69 | 有毒有害气体报警器 | GT-4601N | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 液氯计量槽西3有毒报警
70 | 有毒有害气体报警器 | GT-4601O | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 液氯计量槽西4有毒报警
71 | 有毒有害气体报警器 | GT-4601P | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 液氯包装区P氯气泄漏报警
72 | 有毒有害气体报警器 | GT2-1601 | HCL |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 盐酸槽氯化氢浓度检测报警
73 | 有毒有害气体报警器 | GT2-1602 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 氯水槽氯气浓度检测报警
74 | 有毒有害气体报警器 | GT2-1603 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 氯气水封氯气浓度检测报警
75 | 有毒有害气体报警器 | GT2-1604 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 氯气水封氯气浓度检测报警
76 | 有毒有害气体报警器 | GT2-1605 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 二楼分解槽氯气浓度检测报警
77 | 有毒有害气体报警器 | GT2-1606 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 三楼脱氯塔氯气浓度检测报警
78 | 有毒有害气体报警器 | GT2-1607 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 三楼回收氯气浓度检测报警
79 | 有毒有害气体报警器 | GT2-1608 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 三楼回收氯气浓度检测报警
80 | 有毒有害气体报警器 | GT2-1609 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 三楼真空泵氯气浓度检测报警
81 | 有毒有害气体报警器 | GT2-1610 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 二期淡盐水脱氯/氢气处理3楼CL2泄漏报警
82 | 有毒有害气体报警器 | GT2-1611 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 二期淡盐水脱氯/氢气处理3楼CL2泄漏报警
83 | 可燃气体报警器 | GT2-2001 | H2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 氢气可燃检测报警
84 | 可燃气体报警器 | GT2-2002 | H2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 氢气可燃检测报警
85 | 可燃气体报警器 | GT2-2003 | H2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 氢气可燃检测报警
86 | 可燃气体报警器 | GT2-2004 | H2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 氢气可燃检测报警
87 | 可燃气体报警器 | GT2-2005 | H2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 氢气可燃检测报警
88 | 可燃气体报警器 | GT2-2006 | H2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 二期电解2楼顶棚东1
89 | 可燃气体报警器 | GT2-2007 | H2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 二期电解2楼顶棚中
90 | 可燃气体报警器 | GT2-2008 | H2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 二期电解2楼顶棚西1
91 | 有毒有害气体报警器 | GT2-2011 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 电解厂房氯气浓度检测
92 | 有毒有害气体报警器 | GT2-2012 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 电解厂房氯气浓度检测
93 | 有毒有害气体报警器 | GT2-2013 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 电解厂房氯气浓度检测
94 | 有毒有害气体报警器 | GT2-2014 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 电解厂房氯气浓度检测
95 | 有毒有害气体报警器 | GT2-2015 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 电解厂房氯气浓度检测
96 | 可燃气体报警器 | GT2-5201A | H2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 4#电解槽氢气检测
97 | 有毒有害气体报警器 | GT2-5201B | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 4#电解槽氯气检测
98 | 有毒有害气体报警器 | GT2-5202B | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 二期电解2楼氯气泄漏报警
99 | 有毒有害气体报警器 | GT2-5203B | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 二期电解2楼氯气泄漏报警
100 | 有毒有害气体报警器 | GT2-5204B | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 二期电解2楼氯气泄漏报警
101 | 可燃气体报警器 | GT2-6001 | H2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 一楼氢压机A氢气可燃气体浓度
102 | 可燃气体报警器 | GT2-6002 | H2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 一楼氢压机B氢气可燃气体浓度
103 | 可燃气体报警器 | GT2-6003 | H2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 三楼氢气冷凝器氢气可燃气体浓度
104 | 可燃气体报警器 | GT2-6004 | H2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 二楼氢气过滤器氢气可燃气体浓度
105 | 可燃气体报警器 | GT2-6005 | H2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 二楼氢气洗涤塔氢气可燃气体浓度
106 | 可燃气体报警器 | GT2-6006 | H2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 二楼氢气可燃气体浓度
107 | 有毒有害气体报警器 | GT2-5001 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 次氯酸钠反应槽B
108 | 有毒有害气体报警器 | GT2-5002 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 次氯酸钠反应槽A
109 | 有毒有害气体报警器 | GT2-5003 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 氯气处理一楼西面
110 | 有毒有害气体报警器 | GT2-5004 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 氯气处理一楼北面1
111 | 有毒有害气体报警器 | GT2-5005 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 氯气处理一楼北面2
112 | 有毒有害气体报警器 | GT2-5006 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 氯气处理一楼北面3
113 | 有毒有害气体报警器 | GT2-5007 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 氯气处理二楼东面
114 | 有毒有害气体报警器 | GT2-5008 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 氯气处理二楼东面1
115 | 有毒有害气体报警器 | GT2-5009 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 二楼西1氯气有毒气体浓度检测
116 | 有毒有害气体报警器 | GT2-5010 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 一楼东面2氯气有毒气体浓度检测
117 | 有毒有害气体报警器 | GT2-5011 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 一楼东面2氯气有毒气体浓度检测
118 | 有毒有害气体报警器 | GT2-5012 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 二楼北1氯气有毒气体浓度检测
119 | 有毒有害气体报警器 | GT2-5013 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 二楼北2氯气有毒气体浓度检测
120 | 有毒有害气体报警器 | GT2-5014 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 二楼北3氯气有毒气体浓度检测
121 | 有毒有害气体报警器 | GT2-5015 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 二楼西2氯气有毒气体浓度检测
122 | 有毒有害气体报警器 | GT2-5016 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 二楼南2氯气有毒气体浓度检测
123 | 有毒有害气体报警器 | GT2-5017 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 二楼东2氯气有毒气体浓度检测
124 | 有毒有害气体报警器 | GT2-5018 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 二楼东1氯气有毒气体浓度检测
125 | 有毒有害气体报警器 | GT2-5019 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 二楼西2氯气有毒气体浓度检测
126 | 有毒有害气体报警器 | GT2-5020 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 二楼南1氯气有毒气体浓度检测
127 | 有毒有害气体报警器 | GT2-5021 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 二楼南1氯气有毒气体浓度检测
128 | 有毒有害气体报警器 | GT2-5022 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 一楼东西4氯气有毒气体浓度检测
129 | 有毒有害气体报警器 | GT2-5031 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 三楼北1氯气有毒气体浓度检测
130 | 有毒有害气体报警器 | GT2-5032 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 三楼北2氯气有毒气体浓度检测
131 | 有毒有害气体报警器 | GT2-5033 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 三楼北3氯气有毒气体浓度检测
132 | 有毒有害气体报警器 | GT2-5034 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 三楼西1氯气有毒气体浓度检测
133 | 有毒有害气体报警器 | GT2-5035 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 三楼西2氯气有毒气体浓度检测
134 | 有毒有害气体报警器 | GT2-5036 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 三楼南3氯气有毒气体浓度检测
135 | 有毒有害气体报警器 | GT2-5037 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 三楼东2氯气有毒气体浓度检测
136 | 有毒有害气体报警器 | GT2-5038 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 三楼南2氯气有毒气体浓度检测
137 | 有毒有害气体报警器 | GT2-5039 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 三楼南1氯气有毒气体浓度检测
138 | 有毒有害气体报警器 | GT2-5040 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 三楼东1氯气有毒气体浓度检测
139 | 有毒有害气体报警器 | GT2-5041 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 四楼西氯气有毒气体浓度检测
140 | 有毒有害气体报警器 | GT2-5042 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 四楼东氯气有毒气体浓度检测
141 | 有毒有害气体报警器 | GT2-5043 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 五楼西氯气有毒气体浓度检测
142 | 有毒有害气体报警器 | GT2-5044 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 五楼东氯气有毒气体浓度检测
143 | 有毒有害气体报警器 | GT2-5045 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 二期1#次氯酸钠循环槽（暂未接入系统）
144 | 有毒有害气体报警器 | GT2-5046 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 二期氯透平机B东侧（暂未接入系统）
145 | 有毒有害气体报警器 | GT2-5047 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 二期氯透平机A东侧（暂未接入系统）
146 | 有毒有害气体报警器 | GT2-7001 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 液氯厂房氯气浓度监测报警
147 | 有毒有害气体报警器 | GT2-7002 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 液氯厂房氯气浓度监测报警
148 | 有毒有害气体报警器 | GT2-7003 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 6#计量槽下部氯气浓度监测报警
149 | 有毒有害气体报警器 | GT2-7004 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 4#计量槽下部氯气浓度监测报警
150 | 有毒有害气体报警器 | GT2-7005 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 液氯厂房氯气浓度监测报警
151 | 有毒有害气体报警器 | GT2-7006 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 5#计量槽下部氯气浓度监测报警
152 | 有毒有害气体报警器 | GT2-7007 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 4#计量槽上面氯气浓度监测报警
153 | 有毒有害气体报警器 | GT2-7008 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 3#计量槽上面氯气浓度监测报警
154 | 有毒有害气体报警器 | GT2-7009 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 4#计量槽下部氯气浓度监测报警
155 | 有毒有害气体报警器 | GT2-7010 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 3#计量槽上面西侧氯气浓度监测报警
156 | 有毒有害气体报警器 | GT2-7011 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 3#计量槽上面氯气浓度监测报警
157 | 有毒有害气体报警器 | GT2-7012 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 3#计量槽下部氯气浓度监测报警
158 | 有毒有害气体报警器 | GT2-7013 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 2#计量槽上面西侧氯气浓度监测报警
159 | 有毒有害气体报警器 | GT2-7014 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 2#计量槽上面氯气浓度监测报警
160 | 有毒有害气体报警器 | GT2-7015 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 2#计量槽下部氯气浓度监测报警
161 | 有毒有害气体报警器 | GT2-7016 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 1#计量槽上面西侧氯气浓度监测报警
162 | 有毒有害气体报警器 | GT2-7017 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 1#计量槽上面东侧氯气浓度监测报警
163 | 有毒有害气体报警器 | GT2-7018 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 1#计量槽下部氯气浓度监测报警
164 | 有毒有害气体报警器 | GT2-7019 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 氯气吸收塔氯气浓度监测报警
165 | 有毒有害气体报警器 | GT2-7020 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 氯气缓冲罐氯气浓度监测报警
166 | 有毒有害气体报警器 | GT2-7021 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 钠氏泵B氯气浓度监测报警
167 | 有毒有害气体报警器 | GT2-7022 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 钠氏泵A氯气浓度监测报警
168 | 有毒有害气体报警器 | GT2-7023 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 液下泵旁氯气浓度监测报警
169 | 有毒有害气体报警器 | GT2-7024 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 液下泵旁氯气浓度监测报警
170 | 有毒有害气体报警器 | GT2-7025 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 液下泵旁氯气浓度监测报警
171 | 有毒有害气体报警器 | GT2-7026 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 液氯厂房氯气浓度监测报警
172 | 有毒有害气体报警器 | GT2-7027 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 液氯厂房氯气浓度监测报警
173 | 有毒有害气体报警器 | GT2-7028 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 液氯厂房氯气浓度监测报警
174 | 有毒有害气体报警器 | GT2-7029 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 6#充装称氯气浓度监测报警
175 | 有毒有害气体报警器 | GT2-7030 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 5#充装称氯气浓度监测报警
176 | 有毒有害气体报警器 | GT2-7031 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 复称氯气浓度监测报警
177 | 有毒有害气体报警器 | GT2-7032 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 4#充装称氯气浓度监测报警
178 | 有毒有害气体报警器 | GT2-7033 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 4#充装称氯气浓度监测报警
179 | 有毒有害气体报警器 | GT2-7034 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 3#充装称氯气浓度监测报警
180 | 有毒有害气体报警器 | GT2-7035 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 2#充装称氯气浓度监测报警
181 | 有毒有害气体报警器 | GT2-7036 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 1#充装称氯气浓度监测报警
182 | 有毒有害气体报警器 | GT2-7037 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 1#蒸发器（液化机组）氯气浓度监测报警
183 | 有毒有害气体报警器 | GT2-7038 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 1#蒸发器（液化机组）氯气浓度监测报警
184 | 有毒有害气体报警器 | GT2-7039 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 1#蒸发器（液化机组）氯气浓度监测报警
185 | 有毒有害气体报警器 | GT2-7040 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 2#蒸发器（液化机组）氯气浓度监测报警
186 | 有毒有害气体报警器 | GT2-7041 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 2#蒸发器（液化机组）氯气浓度监测报警
187 | 有毒有害气体报警器 | GT2-7042 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 2#蒸发器（液化机组）氯气浓度监测报警
188 | 有毒有害气体报警器 | GT2-7043 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 3#液化机组1有毒报警
189 | 有毒有害气体报警器 | GT2-7044 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 3#液化机组2有毒报警
190 | 有毒有害气体报警器 | GT2-7045 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 3#液化机组3有毒报警
191 | 有毒有害气体报警器 | GT2-4601 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 中控室新风进口氯化氢浓度检测报警
192 | 有毒有害气体报警器 | GT2-4602 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 中控室新风进口氯气浓度检测报警
193 | 有毒有害气体报警器 | GT-5202C | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 中控室机柜间，内
194 | 有毒有害气体报警器 | GT-5202D | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 中控室操作间，内
195 | 有毒有害气体报警器 | GT2-9001 | HCL |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 可燃有毒气体HCL
196 | 可燃气体报警器 | GT2-4401 | CH4 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 烧碱变电所油箱间油气浓度检测报警
197 | 有毒有害气体报警器 | GT2-7046 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 1#计量槽下部氯气浓度监测报警
198 | 有毒有害气体报警器 | GT2-7047 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 2#计量槽下部氯气浓度监测报警
199 | 有毒有害气体报警器 | GT2-7048 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 3#计量槽下部氯气浓度监测报警
200 | 有毒有害气体报警器 | GT2-7049 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 4#计量槽下部氯气浓度监测报警
201 | 有毒有害气体报警器 | GT2-7050 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 二期液氯储槽氯气泄漏报警
202 | 有毒有害气体报警器 | GT2-7051 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 二期液氯储槽氯气泄漏报警
203 | 有毒有害气体报警器 | GT2-7052 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 二期液氯储槽氯气泄漏报警
204 | 有毒有害气体报警器 | GT2-7053 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 二期液氯储槽氯气泄漏报警
205 | 有毒有害气体报警器 | GT2-7054 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 二期液氯包装厂房氯气泄漏报警
206 | 有毒有害气体报警器 | GT2-7055 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 二期液氯包装厂房氯气泄漏报警
207 | 有毒有害气体报警器 | GT2-7056 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 二期液氯包装厂房氯气泄漏报警
208 | 有毒有害气体报警器 | GT2-7057 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 二期液氯包装厂房氯气泄漏报警
209 | 有毒有害气体报警器 | GT2-7058 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 二期液氯包装厂房氯气泄漏报警
210 | 有毒有害气体报警器 | GT2-7059 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 二期液氯包装厂房氯气泄漏报警
211 | 有毒有害气体报警器 | GT2-7060 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 二期液氯包装厂房氯气泄漏报警
212 | 有毒有害气体报警器 | GT2-7061 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 二期液氯包装厂房氯气泄漏报警
213 | 有毒有害气体报警器 | GT2-7062 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 二期液氯包装厂房氯气泄漏报警
214 | 有毒有害气体报警器 | GT2-7063 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 二期液氯包装厂房氯气泄漏报警
215 | 有毒有害气体报警器 | GT2-7064 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 二期液氯充装监控室（暂未接入系统）
216 | 有毒有害气体报警器 | GT2-2009 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 电解厂房氯气浓度检测
217 | 有毒有害气体报警器 | GT2-2010 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 二期电解2楼氯气泄漏报警
218 | 有毒有害气体报警器 | GT2-2016 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 二期电解2楼氯气泄漏报警
219 | 有毒有害气体报警器 | GT2-2017 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 二期电解2楼氯气泄漏报警
220 | 有毒有害气体报警器 | GT2-2018 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 二期电解2楼氯气泄漏报警
221 | 有毒有害气体报警器 | GT2-2019 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 二期电解2楼氯气泄漏报警
222 | 有毒有害气体报警器 | GT-4602A | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 一期氯气液化厂区CL2泄漏报警
223 | 有毒有害气体报警器 | GT-4602B | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 一期氯气液化厂区CL2泄漏报警
224 | 有毒有害气体报警器 | GT-4602C | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 一期氯气液化厂区CL2泄漏报警
225 | 有毒有害气体报警器 | GT-4602D | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 一期氯气液化厂区CL2泄漏报警
226 | 有毒有害气体报警器 | GT-4701M | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 液氯包装称M有毒报警
227 | 有毒有害气体报警器 | GT-4701N | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 液氯包装称N有毒报警
228 | 有毒有害气体报警器 | GT-4701O | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 液氯包装称O有毒报警
229 | 有毒有害气体报警器 | GT-4701P | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 液氯包装称P有毒报警
230 | 有毒有害气体报警器 | GT-4701Q | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 液氯包装称Q有毒报警
231 | 有毒有害气体报警器 | GT-4701R | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 液氯包装称R有毒报警
232 | 可燃气体报警器 | GT-2002E | H2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 电解二楼H2泄漏报警
233 | 可燃气体报警器 | GT-2002F | H2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 电解二楼H2泄漏报警
234 | 可燃气体报警器 | GT-2002G | H2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 电解二楼H2泄漏报警
235 | 可燃气体报警器 | GT-2002H | H2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 电解二楼H2泄漏报警
236 | 有毒有害气体报警器 | GT2-4701J1 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 电解槽区域氯气泄漏报警（暂未接入系统）
237 | 有毒有害气体报警器 | GT2-70401 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 原氯分配台氯气报警
238 | 有毒有害气体报警器 | GT2-70411 | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 尾氯分配台氯气报警
239 | 可燃气体报警器 | GTX-201 | H2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 一期电解1楼西北位置V2007A氢气冷凝水排放氢气泄漏报警（新增）
240 | 可燃气体报警器 | GTX-202 | H2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 一期电解2楼西南位置V2005氢气排放罐A阀上面氢气泄漏报警（新增）
241 | 可燃气体报警器 | GTX-203 | H2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 一期电解1楼西南位置V2007B氢气冷凝水排放氢气泄漏报警（新增）
242 | 可燃气体报警器 | GTX-204 | H2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 一期电解1楼西南位置靠废水池边氢气冷凝水排放氢气泄漏报警（新增）
243 | 可燃气体报警器 | GTX-205 | H2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 一期氯氢处理西边管廊氢气总管下方氢气冷凝水排放氢气泄漏报警（新增）
244 | 可燃气体报警器 | GTX-206 | H2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 一期氯压机西边管廊氢气出口总管下方氢气冷凝水排放氢气泄漏报警（新增）
245 | 可燃气体报警器 | GTX-207 | H2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 一期氢压机A/B进气总管下方氢气冷凝水排放氢气泄漏报警（新增）
246 | 可燃气体报警器 | GTX-208 | H2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 二期氢压机厂房一楼东边第3个柱子氢气冷凝水排放氢气泄漏报警（新增）
247 | 可燃气体报警器 | GTX-209 | H2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 氯碱厂西门口氢气送双氧水总管氢气冷凝水排放氢气泄漏报警（新增）
248 | 可燃气体报警器 | GTX-210 | H2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 二期配电房北往合成炉氢气总管氢气冷凝水排放氢气泄漏报警（新增）
249 | 可燃气体报警器 | GTX-211 | H2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 合成炉管廊总管下面氢气冷凝水排放氢气泄漏报警（新增）
250 | 有毒有害气体报警器 | GTX-4701S | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 一期液氯包装CL2泄漏报警S（新增）
251 | 有毒有害气体报警器 | GTX-4701T | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 一期液氯包装CL2泄漏报警T（新增）
252 | 有毒有害气体报警器 | GTX-4701U | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 一期液氯包装CL2泄漏报警U（新增）
253 | 有毒有害气体报警器 | GTX-4701V | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 一期液氯包装CL2泄漏报警V（新增）
254 | 有毒有害气体报警器 | GTX-4701W | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 一期液氯包装CL2泄漏报警W（新增）
255 | 有毒有害气体报警器 | GTX-4701X | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 一期液氯包装CL2泄漏报警X（新增）
256 | 有毒有害气体报警器 | GTX-4701Y | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 一期液氯包装CL2泄漏报警Y（新增）
257 | 有毒有害气体报警器 | GTX-4701Z | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 一期液氯包装CL2泄漏报警Z（新增）
258 | 有毒有害气体报警器 | GTX-4701AA | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 一期液氯包装CL2泄漏报警AA（新增）
259 | 有毒有害气体报警器 | GTX-4701AB | CL2 |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 一期液氯包装CL2泄漏报警AB（新增）
260 | 智能型气体检测仪 | 型号：SA-K800B-CL2 |  |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 便携式（厂安环部）
261 | 智能型气体检测仪 | 型号：SA-K800B-CL2 |  |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 便携式（厂安环部）
262 | 智能型气体检测仪 | 型号：SA-K800B-H2 |  |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 便携式（厂安环部）
263 | 智能型气体检测仪 | 型号：PLT300-CL2 |  |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 便携式（厂安环部）
264 | 智能型气体检测仪 | 型号：TYBX31A |  |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 便携式（厂安环部）
265 | 智能型气体检测仪 | 型号：R10 |  |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 便携式（厂安环部）
266 | 智能型气体检测仪 | 型号：XP3118 |  |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 便携式（厂安环部）
267 | 智能型气体检测仪 | 型号：XP3118 |  |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 便携式（厂安环部）
268 | 智能型气体检测仪 | 型号：DR-650-02 |  |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 便携式（厂安环部）
269 | 智能型气体检测仪 | 型号：DR-650-02 |  |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 便携式（厂安环部）
270 | 智能型气体检测仪 | 型号：BT-DR-650 |  |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 便携式（厂安环部）
271 | 智能型气体检测仪 | 型号：BT-DR-650 |  |  | 正常 | 2024-11-29 | 2025-11-28 | 便携式（厂安环部）
272 | 有毒有害气体报警器 | GT2-5050 | CL2 |  |  | 2024-11-29 | 2025-11-28 | Cl2气体有毒检测（次钠新装置）
273 | 有毒有害气体报警器 | GT2-5051 | CL2 |  |  | 2024-11-29 | 2025-11-28 | Cl2气体有毒检测（次钠新装置）
274 | 有毒有害气体报警器 | GT2-5052 | CL2 |  |  | 2024-11-29 | 2025-11-28 | Cl2气体有毒检测（次钠新装置）
275 | 有毒有害气体报警器 | GT2-5053 | CL2 |  |  | 2024-11-29 | 2025-11-28 | Cl2气体有毒检测（次钠新装置）
276 | 有毒有害气体报警器 | GT2-5054 | CL2 |  |  | 2024-11-29 | 2025-11-28 | Cl2气体有毒检测（次钠新装置）
277 | 有毒有害气体报警器 | GT2-5055 | CL2 |  |  | 2024-11-29 | 2025-11-28 | Cl2气体有毒检测（次钠新装置）
278 | 有毒有害气体报警器 | GT2-5056 | CL2 |  |  | 2024-11-29 | 2025-11-28 | Cl2气体有毒检测（次钠新装置）
279 | 有毒有害气体报警器 | GT2-5057 | CL2 |  |  | 2024-11-29 | 2025-11-28 | Cl2气体有毒检测（次钠新装置）
280 | 有毒有害气体报警器 | GT2-5058 | CL2 |  |  |  |  | Cl2气体有毒检测（刚刚新增，安全整改）
281 | 有毒有害气体报警器 | DTX-211 | H2 |  |  |  |  | 二期氢气分配台取样口上方（刚刚新增，安全整改）