## Sheet2
附件1：
九二盐业2026年电气预防性试验清单
序号 | 名称 | 数量 | 单位
1 | 35kV出线/电容/进线/联络保护柜 | 1 | 台
2 | 35kV出线保护柜 | 6 | 台
3 | 35KV PT柜 | 2 | 台
4 | 35kV整流变 | 4 | 台
5 | 35kV电缆 | 4 | 组
6 | 35kV变压器 | 1 | 台
7 | 10kV出线/电容/进线/联络保护柜 | 41 | 台
8 | 10kV电容器组 | 2 | 台
9 | 10kV变压器 | 18 | 台
10 | 10kV PT柜 | 6 | 台
11 | 10kV 隔离柜 | 4 | 台
12 | 10kV变频器 | 3 | 台
13 | 10kV避雷器 | 3 | 台
14 | 10kV电缆 | 2 | 组
15 | 10kV保护柜 | 3 | 台
16 | 10kV出线柜 | 2 | 台
17 | 10KV电动机 | 2 | 台
18 | 10kV进线柜 | 1 | 台
19 | 10KV升压站 | 1 | 台
注：所有高压柜预防性均需包含出线电缆试验。